## 审核结果公示
和政县2013年-2020年扶贫项目资产审核汇总表
序号 | 项目名称 | 建设地点 （**乡**村**社） | 资产编号 | 资金类别 | 项目建设规模及内容 | 形成资产价值 | 形成资产类别 | 资产购建年度 | 登记程序是否符合要求 | 确权事项是否符合 确权条件 | 调查结果是否全面准确 | 调查资料是否齐全 | 审核单位 | 审核人员 | 备注
1 | 和政县新营城关供水工程 | 新营镇、城关镇 | HZXSWJ-2015-001 | 其他扶贫资金 | 工程规模:新建1000m3蓄水池1座，阀门井33座,排气阀井9座，埋设地下管道13.6 km。 | 430.0125 | 公益性资产 | 2015 | 是 | 是 | 是 | 是 | 和政县水务局 | 马强
2 | 和政县松鸣镇精准扶贫建档立卡户贫困村供水工程 | 松鸣镇 | HZXSWJ-2016-001 | 其他扶贫资金 | 1、埋设管道12.88千米；2、新建200m³调蓄水池1座；3、各类阀门井16座；4、入户工程50户。变更后完成建设内容：三合镇前山村埋设管道3400米，各类阀门井16座；梁家寺大河家村埋设管道1700米，各类阀门井1座；新庄乡腰套村埋设管道3000米，各类阀门井2座；新庄乡何马家村埋设管道3450米；买家集镇两关集村焊接钢管500米。 | 199.225 | 公益性资产 | 2016 | 是 | 是 | 是 | 是 | 和政县水务局 | 马强
3 | 和政县新营乡精准扶贫建档立卡户贫困村供水工程 | 新营乡 | HZXSWJ-2016-002 | 其他扶贫资金 | 项目完成主要内容：1、埋设管道7.5km;2、新建调蓄水池2座（200m³水池1座、100m³水池1座）；3、新建各类阀门井13座；4、入户工程109户。变更后主要建设内容：1、埋设DN6PE。6Mpa管道4600m;2、新建各类阀门井4座。 | 130.8216 | 公益性资产 | 2016 | 是 | 是 | 是 | 是 | 和政县水务局 | 马强
4 | 和政县马家堡镇精准扶贫建档立卡户贫困村供水工程 | 马家堡镇 | HZXSWJ-2016-003 | 其他扶贫资金 | 项目完成主要内容：1、埋设支管3条，分支管5条，管道总长34041km。2、新建各类阀门井20座，200m³水池3座。3、新建各类阀门井40座。4、入户工程151户。 变更后主要建设内容：更换北部人饮王泉、王录山段原支管，埋设DN160UPVC（2.0Mpa）管道4400米，新建各类阀门井5座。 | 388.3736 | 公益性资产 | 2016 | 是 | 是 | 是 | 是 | 和政县水务局 | 马强
5 | 和政县罗家集镇精准扶贫建档立卡户贫困村供水工程 | 罗家集镇 | HZXSWJ-2016-004 | 其他扶贫资金 | 项目完成主要内容：1、埋设王家河支管1条，分支管8条，管道总长40.57千米。2、新建调蓄水池5座，总容积1000m³，其中：300m³水池2座，200m³水池1座，100m³水池2座。3、新建各类阀门井75座。4、入户工程261户。 变更后主要建设内容：小滩村新建200m³蓄水池1座，进出水阀门井各1座，埋设溢流管50米，安装水池防护围栏30米，埋设DN50PE管道500米，DN40PE管道500米，DN32PE管道500米，新建各类阀门井5座。新庄光明村埋设DN50PE管道200米，DN40PE管道500米，DN32PE管道800米，新建各类阀门井6座。 | 476.1666 | 公益性资产 | 2016 | 是 | 是 | 是 | 是 | 和政县水务局 | 马强
6 | 和政县大南岔河水生态修复及综合治理工程 | 达浪乡 | HZXSWJ-2017-001 | 财政涉农整合资金 （财政专项扶贫资金除外）/地方政府债券资金 （用于扶贫部分） | 建设任务：新建翻板坝19座，库区护堤加固及附属景观工程 | 7300.5046 | 公益性资产 | 2017 | 是 | 是 | 是 | 是 | 和政县水务局 | 马强
7 | 和政县北部农村饮水安全巩固提升工程 | 马家堡镇、三十里铺镇、罗家集镇、城关镇 | HZXSWJ-2017-002 | 未纳入整合的行业扶贫资金/地方政府债券资金 （用于扶贫部分） | （1）新建取水口500m³预沉池1座，管理房1座，安装节制闸1座，进水闸1座，现浇钢筋砼进水渠道6m，现浇钢筋砼溢流渠19m，安装溢流、放空管85m。（2）埋设输水管12231m，选用Dg529（δ=10mm）螺旋焊接钢管，新建闸阀井23座，其中：砖砌闸阀井14座，钢筋砼现浇5座，新建泄水4处，埋设泄水管道Dg529（δ=10mm）螺旋焊接钢管57.5m，新建泄水井4座，现浇砼镇墩47个，现浇过水路面1处。（3）新建加压泵站1座，包括166.2m2泵房1座、管理房2间、厨房1间共81m2，厕所、锅炉房、杂物间各1间共36m2，1000m3进水前池1座，安装D360-40*5(Q=360H=200)水泵两台套，配套泵站供配电和机电设备控制系统；新建围墙133.45m，新建大门2座，新建挡土墙60m。（4）埋设Dg377（δ=9mm）上水压力螺旋焊接钢管1092m，泄水管1处，埋设泄水管12m，新建各类闸阀井3座，其中：泄水井1座，伸缩节井2座。（5）新建净水车间1座，安装处理能力250m3/h净水装置2台，新建2000m3清水池1座，新建500m³稳压池1座，各类闸阀井5座；安装自动控制及监控设备等；新建浆砌石护坡486.01m³。（6）配水干管13506m，管材设计选用Dg377（δ=8mm）螺旋焊接钢管，新建各类闸阀井16座，其中：泄水井3座、排气井13座，伸缩节井1座；埋设Dg377（δ=8mm）螺旋焊接泄水管142m。（7）新建水池19座，容积5550m3。其中1000m3调蓄水池2座，500m3调蓄水池1座、300m3调蓄水池5座、200m3调蓄水池5座、100m3调蓄水池5座，50m3调蓄水池1座。埋设各类进、出、溢流、泄水水管9347m。（8）新建各类阀门井91座,其中水池控制阀井38座,水厂控制阀井5座,输水管阀井23座,上水压力管道阀井3座,配水于管阀井16座,更换阀井15座;（9）新建村级管网58752m，其中：DN200PVC管安装60m，DN160PVC（1.0MPa）安装200m，DN125PVC（1.6Mpa）管安装9531m，DN110PVC（1.0MPa）安装540m，DN90（0.63MPa）PVC管安装420m，DN90PE（1.6Mpa）管安装200m，DN80钢管安装2.8t，DN75PE（1.0MPa）管道安装967m，DN63PE管（1.6Mpa）安装8375m，DN50PE（1.6Mpa）管安装4479m，DN40PE（1.6Mpa）管安装12263m，DN32PE（1.6MPa）安装10580m，DN25PE（1.6MPa）安装7777m，DN20PE管（1.6Mpa）3251m。（10）改造管理站2座，分别为梁家寺水利管理站和半草岭水厂管理站，改造内容包括房屋内外墙面粉刷、屋面处理、铝合金门窗封闭、场地硬化、道路硬化及大门1座及维修院墙等。安装屋面彩钢68.72㎡，屋面防水909.77㎡，粉刷墙面1383.94㎡，铺设地板砖119.18㎡。（11）新建大坪支管13578m，其中：DN160PE（1.6MPa）管8900m，DN125PE（1.6MPa）管2450m，DN90PE（1.6MPa）管1300m，DN63PE（1.6MPa）管928m；各类闸阀井24座，埋设泄水管142m。（12）北饮原配水管大骨台段改线2480m，采用DN315（0.8mpa)PE管，新建闸阀井2座 | 6033.9951 | 公益性资产 | 2017 | 是 | 是 | 是 | 是 | 和政县水务局 | 马强
8 | 和政县马家堡镇供水改造工程 | 马家堡镇 | HZXSWJ-2018-001 | 其他扶贫资金 | 本项目供水范围涉及马家堡镇8个村，6552人。工程现状供水人口6552人，设计供水人口7384人，设计日最高供水量636m/d，设计年供水量23.2万m³。 | 195.1 | 公益性资产 | 2018 | 是 | 是 | 是 | 是 | 和政县水务局 | 马强
9 | 和政县大峡、西沟净水厂改造工程 | 松鸣镇、新庄乡 | HZXSWJ-2019-001 | 财政涉农整合资金 （财政专项扶贫资金除外） | 建设任务:（1）安装轴流风机2台;(2）设备内舱做防腐,处理面积为142平方;(3）设备外部做防腐,处理面积为60平方;(4）滤料更换;(5）二氧化氯消毒装置动力泵;(6）新建钢管648m、浆砌石阀门井一座、堤防混凝土拆除及现浇40m3、现浇C25混凝土镇墩10m3。审定工程总投资234.06万元,其中工程部分投资227.24万元;基本预备费6.82万元。 | 215.8212 | 公益性资产 | 2019 | 是 | 是 | 是 | 是 | 和政县水务局 | 马强
10 | 和政县北部人饮原建水厂及两关集、中庄支管改造工程 | 买家集镇、马家堡镇 | HZXSWJ-2019-002 | 各级财政专项扶贫资金 | 建设任务：中庄支管改造：新建3500m供水管线，新建闸阀门井8座（泄水井1座,闸阀排气井7座):两关集支管改造:新建13300m供水管线，新建闸阀井23座（泄水井3座,闸阀、排气井20座):新建高高山100m3钢筋砼蓄水池一座:村级管网:新建村级管网1000m;水厂附属设施改造:拆除新建混凝土库面600m3。 | 307.8289 | 公益性资产 | 2019 | 是 | 是 | 是 | 是 | 和政县水务局 | 马强
11 | 和政县2019年精准扶贫农村人饮入户工程 | 新庄乡、松鸣镇、新营镇、罗家集镇 | HZXSWJ-2019-003 | 财政涉农整合资金 （财政专项扶贫资金除外） | 项目实际主要工程量:(1） DN20PE(1. 6Mpa)63000米;(2)PE内丝接头(DN*25):2120个;(3)水麦(DN15):2120块;(4)球阀(DN15):8480个;(5)水嘴(DN15): 4240个;(6)镀锌管(DN15*2．3m)2120根;(7)钢管胶管(DN15*3m)2120根;(8)弯头(DN15):2120个;(9)三通(DN15):2120个;(10)对丝(DN15) :12720个;(11)管箍 DN15:2120个;(12)生胶带:1件;(13)井圈井盖2116套;(14)PE管件1900个。 | 167.5395 | 公益性资产 | 2019 | 是 | 是 | 是 | 是 | 和政县水务局 | 马强
12 | 和政县松鸣镇、达浪乡村网改造工程 | 松鸣镇、达浪乡 | HZXSWJ-2019-004 | 各级财政专项扶贫资金/财政涉农整合资金 （财政专项扶贫资金除外） | 1.下郭河支管更换:事换3500m 供水管线,新建闸阀井4座（泄水井1座、排气井3座);2.刘家濯水池-二郎岗支管事换:更换4200m供水管线,新建闸阀井12座（砖砌井3座、砼现浇井9座);3.杨马族村新集-下新庄支管:更换1427m，新建闸阀井9座（泄水井2座、排气分水井2座);4.下阳洼-杨焦家支管:更换管线4178m,新建闸阀井9座(泄水井2座、排气分水井7座);5.它洼-张家坪支管:更换4455m供水管线，新建闸阀井5座（泄水井1座，排气分水井4座);6.何家川-李家坪支管:更换4238m供水管线，新建闸阀井5座（泄水井1座，排气分水井4座);7.仲马家支管:更换2750m 供水管线，新建闸阀井9座（砖酥井3座，砼现浇井6座);8.村级管网:（1）达浪乡:新建864m供水管线;(2）杨马族村:新建1930m供水管线;(3）郑家坪村:新建250m供水管线;(4）李家坪村:新建1932m供水管线;(5）新建仲马家村:新建8950m供水管线;(6）新建吊滩村供水管520m。 | 273.4484 | 公益性资产 | 2019 | 是 | 是 | 是 | 是 | 和政县水务局 | 马强
13 | 和政县罗家集镇农村供水改造工程 | 罗家集镇 | HZXSWJ-2019-005 | 各级财政专项扶贫资金 | 新建300m³圆形蓄水池1座，30m³圆形蓄水池2座，新建引水干管8661m(DN200PE100管1499m,DN159螺旋钢管7162m)，上水管道Dg377螺旋钢管1096m，分水管2581m；新建支管5条13232.52m,村级管网8525m，各类闸阀井73座（包含水池进出水阀门井，检查井，排气井，泄水井，分水井），维修恢复穿现状3混凝土路面266.87m²。 | 796.3215 | 公益性资产 | 2019 | 是 | 是 | 是 | 是 | 和政县水务局 | 马强
14 | 和政县北部人饮大何家支管改造工程（二期） | 陈家集乡、梁家寺乡 | HZXSWJ-2019-006 | 财政涉农整合资金 （财政专项扶贫资金除外） | 建设任务:新建7100m供水管线。其中:大何家支管DN20OPE管(1.6Mpa) 3500m;赵家沟分支管更换3600m，包括DN2OOPE管(1.6Mpa) 1600m, DN9OPE 管(1. 6Mpa)1500m.维修大何家支管旧管线8Km。新建阀门井17座。 | 196.8897 | 公益性资产 | 2019 | 是 | 是 | 是 | 是 | 和政县水务局 | 马强
15 | 和政县北部人饮大何家支管改造工程（一期） | 三合镇 | HZXSWJ-2019-007 | 各级财政专项扶贫资金/财政涉农整合资金 （财政专项扶贫资金除外） | 建设任务:新建10600m供水管线，其中DN250PE管(1.25Mpa) 1600m， DN200PE管(1.6Mpa)9000m;新建闸阀井17座，其中泄水井4座，排气井12座，减压阀井1座;维修恢复穿现状混凝土路面315m³。 | 350.8706 | 公益性资产 | 2019 | 是 | 是 | 是 | 是 | 和政县水务局 | 马强
16 | 和政县买家集城关农村人饮输水管改造工程 | 新营乡、买家集镇、城关镇 | HZXSWJ-2019-008 | 财政涉农整合资金 （财政专项扶贫资金除外）/各级财政专项扶贫资金 | (1)新营、城关输水管道:新建供水管线7000m: 构筑物拆除、恢复及管道防护;新建闸阀井15座(其中泄水井3座、排气井10座、分水阀井2座)。(2)新营、买家集、城关原建DN280、DN160管道维修:新建阀门井6座，砼路面机械拆除及外运、恢复60m3。(3)尕庄村网改造，新建供水管线4920m,管道穿路、转弯及跨新营河段，新建闸阀井10座。 | 319.0387 | 公益性资产 | 2019 | 是 | 是 | 是 | 是 | 和政县水务局 | 马强
17 | 和政县杨家崖水厂净化工程 | 城关镇 | HZXSWJ-2019-009 | 各级财政专项扶贫资金/财政涉农整合资金 （财政专项扶贫资金除外）/东西部扶贫协作资金 | 新建净水车间1座，净水设备1套，加药消毒设备1台，冲洗水池1座，道路硬化850m2，进水管道DN429螺旋钢管129m，出水管道DN429螺旋钢管75m，排水管道HDPE双壁波纹管de500SN8116m，室外检查井5座，室内取暖11台，轴流风机11台，变压器50KVA1座，室外供电外线200m，排水名沟53m。 | 760.1881 | 公益性资产 | 2019 | 是 | 是 | 是 | 是 | 和政县水务局 | 马强
18 | 和政县城关镇西关村农村人饮入户改造工程 | 城关镇 | HZXSWJ-2019-010 | 财政涉农整合资金 （财政专项扶贫资金除外） | 建设任务:埋设管道13. 55 km,新建水表井和阀门井70座，完成入户221户 | 227.258 | 公益性资产 | 2019 | 是 | 是 | 是 | 是 | 和政县水务局 | 马强
19 | 和政县农村人饮特困区域改造工程（一期） | 新营乡、陈家集镇、城关镇、新庄乡 | HZXSWJ-2019-011 | 各级财政专项扶贫资金 | 建设任务: (1)闫蔡坪支管新建供水管线5700m;管道穿路、跨沟防护;新建闸阀井9座等。(2)西关村梁山供水管道改造：新建50m2矩形水池一座;新建闸阀井一座、附属管道、泵房及前池等。(3)西关村土窝支管土方开挖、回填2400m2:新建DN32PE管1000m;新建M10水泥砂浆砖砌阀门井等。(4)新庄乡峡门村水池及泵房新建40m矩形水池;进、出水闸阀井;上水压力管道;泵房;村级管网4100m等。(5)闫蔡坪村入户管网新建供水管网3000m;新建闸阀井15座等。(6)大沟入户管网新建供水管网1000新建闸阀井20座。(7)孟家村支管新建供水管网800m;新建闸阀井2座等。(8)七中支管新建供水管网800m;新建闸阀井2座等。(9)管网维修砼路面机械拆除及外运、现浇C25砼路面恢复60m2等。(10)村级管网新建供水管线4000m;新建闸阀井20座等。 | 275.4995 | 公益性资产 | 2019 | 是 | 是 | 是 | 是 | 和政县水务局 | 马强
20 | 和政县北部农村人饮牛扎湾支管改造工程 | 陈家集乡、三合镇 | HZXSWJ-2019-012 | 各级财政专项扶贫资金/财政涉农整合资金 （财政专项扶贫资金除外） | 新建1000m供水管线，新建闸阀井21座，维修恢复穿现状混凝土路面300m³ | 238.3599 | 公益性资产 | 2019 | 是 | 是 | 是 | 是 | 和政县水务局 | 马强
21 | 和政县农村人饮特困区域改造工程（二期） | 梁家寺乡、新庄乡、陈家集镇、罗家集镇、达浪乡 | HZXSWJ-2019-013 | 财政涉农整合资金 （财政专项扶贫资金除外） | 新埋设及更换管道117.25KM，新建100m³水池2座，50m³水池2座，新建各类阀门井51座，新建集中供水点12座，维修原建阀门井110座，新入户2200户。 | 317.8929 | 公益性资产 | 2019 | 是 | 是 | 是 | 是 | 和政县水务局 | 马强
22 | 和政县三合镇杨家村供水工程 | 三合镇 | HZXSWJ-2019-014 | 各级财政专项扶贫资金 | 工程建设任务:新建延伸供水干管4105m.埋设上水管道1403m,配水管道800m;新建加压泵站2座，100m3高位水池2座，各类阀门井11座。 | 124.1299 | 公益性资产 | 2019 | 是 | 是 | 是 | 是 | 和政县水务局 | 马强
23 | 和政县中南部农村饮水安全巩固提升工程 | 买家集、城关镇、新庄乡 | HZXSWJ-2019-015 | 各级财政专项扶贫资金/财政涉农整合资金 （财政专项扶贫资金除外） | （1）、净水厂工程：净水车间1座，清水池及泵站1座，消毒间1座，变配电室1座，综合管理房1座、门卫室1座及厂区配套管网、自控监控系统等附属设施。（2）、新庄农村供水改造：①改造水源点1处；②输水工程：埋设管道1160米，新建闸阀井3座；③西沟净水厂工程：埋设管道177米，闸阀井4座；④新庄川区配水工程：埋设主管9207米，新建闸阀井27座；埋设干管20709米，新建闸阀井58座；新建蓄水池1座。⑤新庄山区配水工程：输水主管7777米，新建闸阀井5座；维修泵站1座；埋设配水管道18950米，新建闸阀井29座；新建蓄水池1座；已建蓄水池维修1座。（3）、村级管网：埋设各类管道50370米，新建闸阀井17座。（4）、吊滩农村供水改造工程：埋设管道2809米，新建闸阀井6座。 | 4497.6752 | 公益性资产 | 2019 | 是 | 是 | 是 | 是 | 和政县水务局 | 马强
24 | 和政县松鸣小镇供水改造工程 | 松鸣镇 | HZXSWJ-2019-016 | 各级财政专项扶贫资金/财政涉农整合资金 （财政专项扶贫资金除外） | （一）加压供水工程：1、进水管工程：管道土方开挖，无缝钢管焊接，土方回填97.4米；2、泵站工程（1）泵房1座及附属设施；（2）围墙：土方开挖、基础混凝土浇筑、预制围栏安装117.3米；（3）管理房1座及附属设施；3、大桦梁上水管：土方开挖、管道安装及土方回填1783米（其中：DN159无缝钢管1217米，DN200(1.6MPa)PE管566米），泄水阀井1座；4、法台山上水管：土方开挖、管道安装及土方回填2312米（其中：DN219无缝钢管1601米，DN250(1.6MPa)PE管711米），闸阀井2座；5、吊滩配水管土方开挖、DN200(1.6MPa)PE管安装及土方回填1434米、闸阀井2座；（二）自压供水工程：东线配水管：管道土方开挖、管道安装及土方回填2482米（其中：DN219无缝钢管193.1米，DN200(1.25MPa)PE管2289米），闸阀井5座。 | 607.1783 | 公益性资产 | 2019 | 是 | 是 | 是 | 是 | 和政县水务局 | 马强
25 | 和政县新营镇尕庄、大沟、三坪村网改造工程 | 新营镇 | HZXSWJ-2020-001 | 财政涉农整合资金 （财政专项扶贫资金除外） | 主要建设内容:1、尕庄村网改造工程:新建供水管线9100m;新建钢筋混凝土检查井2座,砖砌阀门井5座;管道穿破除恢复混凝土路面35m3等。2、大沟村网改造工程:新建供水管线20700m;新建砖砌检查井2座;管道穿路破除恢复混凝土路面90m3等。3、三坪村网改造工程:新建供水管线3500m;新建砖砌检查井3座;管道穿路破除恢复混凝土路面18m3等。4、闫蔡坪村集中供水点改造工程:新建供水管线2200m;新建砖砌检查井4座;管道穿路破除恢复混凝土路面5.4m3;购安塑料水表井10个等。5、三合镇尕新庄村网改造工程:新建供水管线2400m;新建砖砌检查井1座等。6、榆木村村网改造工程:新建供水管线800m;管道穿路破除恢复混凝土路面5.4m3等。7、村网改造修复工程:土方开挖8100m3;采购各种规模供水管线9500m 等。 | 192.0119 | 公益性资产 | 2020 | 是 | 是 | 是 | 是 | 和政县水务局 | 马强
26 | 和政县罗家集镇罗家集村管网改造工程 | 罗家集镇 | HZXSWJ-2020-002 | 财政涉农整合资金 （财政专项扶贫资金除外） | 建设任务:管线工程:新建供水管线24202m;井室工程:新建各类井室20座（其中钢筋混凝土检查井9座，砖砀阀门井11座);管道穿路及跨河防护工程:土方开挖305.1m3，土方回填250.86m3，现浇C25混凝土包管54.2m3，管道穿路破除恢复混凝土路面84m3;村网改造修复工程:土方开挖30616.80m3;土方回填30616.80m3，购安各规格供水PE管129871m。 | 257.7558 | 公益性资产 | 2020 | 是 | 是 | 是 | 是 | 和政县水务局 | 马强
27 | 和政县大峡水厂输水管道改造工程 | 松鸣镇 | HZXSWJ-2020-003 | 其他扶贫资金 | 新建DN426*8mm钢管768米，新建DN315PE钢管120米；完成引水枢纽一座，其中：引水闸1孔、冲沙闸3孔、溢流坝1座；新建闸阀井1座；维修安装拆除DN150*8mm钢管120米，维修DN125PE管60米，临时安装或拆除DN426*8mm钢管150米，埋设恢复部队光缆130米。 | 158.0362 | 公益性资产 | 2020 | 是 | 是 | 是 | 是 | 和政县水务局 | 马强
28 | 和政县北部饮水安全输水管道改造工程 | 买家集镇 | HZXSWJ-2020-004 | 其他扶贫资金 | 项目完成主要内容：1、改造管道第1段埋设DN529*10mm钢管1100m至南阳渠总干渠1#隧洞进口处与2017年实施的北部农村饮水安全现固提升工程（一期）连接，新建阀门井2座；第2段在康家沟泵站进水池前管道开口，埋设DN377*9mm钢管400m，绕过泵站，接上水压力管道。新建阀门井1座。2、维修段从南阳渠总干渠1#隧洞进口处开始至康家沟泵站，改建泄水井4座，更换承压25kg阀门9台（套),更换排气阀5套。 | 347.1636 | 公益性资产 | 2020 | 是 | 是 | 是 | 是 | 和政县水务局 | 马强
29 | 和政县2020年买家集、三十里铺镇农村供水巩固提升工程 | 买家集、马家堡、三十里铺镇 | HZXSWJ-2020-005 | 各级财政专项扶贫资金 | 项目完成主要内容：1、完成买家集镇新建供水管道1880m，新建100m³钢筋混凝土蓄水池1座；2、新建水池进、出水阀门井各1座；3、检查井阀井1座；4、现状混凝土路面破除及恢复59.4m²；5、马家堡镇张湾村、三十里铺镇碑滩村等供水管网建设。 | 464.7204 | 公益性资产 | 2020 | 是 | 是 | 是 | 是 | 和政县水务局 | 马强
30 | 和政县钻天沟供水改造工程 | 罗家集镇 | HZXSWJ-2020-006 | 各级财政专项扶贫资金 | 新建水厂净水车间一座，安装处理能力1050m³/d净水设备1台套；新建1000m3蓄水池1座，进出水阀门井2座；埋设输水干管1条， 长6.9km；埋设配水支管2条， 一支管长7.15 km，二支管6.7km；埋设分支管4条，长度总计23.97km；新建各类阀门井71座，新建50m3调压池1座，新建M10浆砌石护坡55m3。 |  | 公益性资产 | 2020 | 是 | 是 | 是 | 是 | 和政县水务局 | 马强 | 正在进行结算审核
31 | 和政县农村自来水入户改造工程 | 梁家寺乡、陈家集镇 | HZXSWJ-2020-007 | 东西部扶贫协作资金 | （1）铺设各类管道27434米(其中DN75PE管1062米，DN50pe管道1062m,DN32管道长2845m,DN25pe管道长7440m，入户DN20管道长12990m）,不带底配井1027套。各类砖砌闸阀井40座。（2）完成100m3调蓄水池4座，维修水池一座，进、出、泄水现浇阀门井9座。（3）完成入户配套设施安装1030套。 | 278.2962 | 公益性资产 | 2020 | 是 | 是 | 是 | 是 | 和政县水务局 | 马强

## 资产台账（附表4） (hidden)
附表4
康乐县2016-2020年扶贫项目资金形成资产台账
单位： 填报时间： 单位：万元
序号 | 单位 | 项目名称 | 项目年度（年） | 县级安排资金文号 | 投入扶贫资金 | 资金 来源 | 项目主管部门 | 项目实施部门 | 项目实施地点 |  | 购建时间（完工时间） | 项目资金形成情况 | [5 empty] | 是否移交 | 移交单位 | 备 注
[12 empty] | 资 产 明 细 |  |  | 到户 补助 | 到户资产 | 其 他
[9 empty] | 乡（镇） | 村 |  | 基础设施公益类等固定资产 | 经营性固定资产 | 资产收益（入股分红）性资 产
合计
1
2
3
4
5
6
…
备注： | 1、本表填写本单位实施的2016-2020年所有扶贫项目
2、资金来源填写：财政专项扶贫资金、涉农统筹整合资金、东西扶贫协作资金、中央定点单位帮扶资金、政府债券、土地增减挂资金、脱贫攻坚综合财力补短板资金、行业扶贫资金、社会扶贫资金、其他资金
单位主要负责人： | [12 empty] | 清产核资人员：